МКУК «Нагайбакская централизованная клубная система»

Приложение № 1 к приказу

о назначении ответственных

по пожарной безопасности

и утверждении документации

по пожарной безопасности

в МКУК «Нагайбакская ЦКС».

Утверждена:

приказом директора

МКУК «Нагайбакская ЦКС»

от «27»  февраля 2015г. № 3

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МКУК «НАГАЙБАКСКАЯ ЦКС»

- Общие требования.

  - Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на территории МКУК «Нагайбакская ЦКС». Работники должны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные  «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 с изменениями и дополнениями от 17 февраля, 23 июня 2014г., и настоящей инструкцией.

  - При поступлении на работу с работником проводится первичный инструктаж с регистрацией в специальном журнале, повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Противопожарный инструктаж проводит директор МКУК «Нагайбакская ЦКС».

1.3. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной или административной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением учреждению материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

1.4. Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений МКУК «Нагайбакская ЦКС»  определяется приказом директора МКУК «Нагайбакская ЦКС».

1.5. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений МКУК «Нагайбакская ЦКС» возлагается на директора МКУК «Нагайбакская ЦКС».

2. Организационные мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

  - В помещениях структурных подразделений МКУК «Нагайбакская ЦКС»  на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы и памятка «Порядок действий руководителя и сотрудников МКУК «Нагайбакская ЦКС» при пожаре».

2.2. Территории дома культуры  и сельских клубов должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;  на территориях структурных подразделений МКУК «Нагайбакская ЦКС»  не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

2.3. Дорога, подъезд и проходы к зданиям должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда; к зданию должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

2.4. Территория дома культуры и сельских клубов должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения входов в здание.

2.5.. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

2.6. Запрещается загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц оборудованием, материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

2.7. Запрещается устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение инвентаря и материалов.

2.8. Запрещается устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

2.9. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки должны быть обесточены, освещение должно быть выключено.

2.10. Слив пожароопасных жидкостей в канализацию не разрешается.

2.11. В доме культуры и сельских клубах  должны быть разработаны и установлены  планы эвакуации людей и материальных ценностей.

2.12. В	 зрительном зале и на трибунах дома культуры все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи.

2.13. В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряды между собой.

2.14. Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и т.п.), сценическое оформление, а также драпировки в зрительном и экспозиционных залах, фойе должны быть обработаны огнезащитными составами. У директора МКУК «Нагайбакская ЦКС» должны быть соответствующие акты организации, выполнившей эти работы, с указанием даты пропитки и срока ее действия.

2.15. По окончании спектакля, концертной программы  все декорации и бутафория должны быть разобраны и убраны со сцены в специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и т.п.).

2.16. На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелов, свечей, канделябров и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

2.17. Запрещается производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения директора МКУК «Нагайбакская ЦКС».

2.18. Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.

2.19. Место для курения в доме культуры и сельских клубах отводится вблизи наружного мусорного ящика в сторону изгороди. Курить в необорудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и спички запрещается.

2.20. Запрещается хранить в помещениях МКУК «Нагайбакская ЦКС» легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.

2.21. Запрещается устанавливать на окнах глухие металлические решетки.

2.22. Запрещается хранить на приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы.

3. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.

3.1. При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.2. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электротехническими изделиями.

  - Применение электронагревательных приборов может быть допущено только с письменного разрешения директора МКУК «Нагайбакскаая ЦКС».

3.4. Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

3.5. Нельзя применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать нестандартные предохранители или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.6. Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводов, оборудованы стеклянными колпаками и защитными предохранительными сетками.

3.7. Электрооборудование кладовой, складского помещения по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

3.8. Дежурное освещение в кладовой, складском помещении, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов.

4.1. Хранить в помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств, признаков совместимости.

4.2. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с горючими (ГЖ) и легковоспламеняющимися (ЛВЖ) жидкостями должны быть защищены от солнечного или теплового воздействия.

4.3. В складском помещении все операции, связанные со вскрытием тары, содержащей пожароопасные жидкости (например, нитрокраски, лаки и т.п.), должны производиться в помещении, изолированном от мест хранения.

4.4. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить на открытой площадке.

4.5. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др.

4.6.. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

- Требования пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ

5.1. На выполнение всех видов огневых работ на временных рабочих местах должен быть оформлен наряд-допуск.

5.2. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.

5.3. При производстве огневых работ запрещается приступать к работе при неисправной аппаратуре.

5.4. Нельзя производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях.

5.5. Работникам запрещается использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

5.6. Во избежание пожара нельзя хранить на рабочем месте одежду, ЛВЖ, ГЖ, и другие горючие материалы.

5.7. Запрещается допускать к выполнению огневых работ работников, не имеющих соответствующего допуска.

5.8. Нельзя допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

5.9. Производить огневые работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением, запрещается.

6. Первичные средства пожаротушения.

6.1. В помещениях МКУК «Нагайбакская ЦКС» должны находиться первичные средства пожаротушения.

6.2. Каждый огнетушитель, установленный в помещениях МКУК «Нагайбакская ЦКС», должен иметь паспорт и порядковый номер.

6.3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться; перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

6.4. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.

6.5. Огнетушители должны быть размещены в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.6. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей; их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

6.7. Участники тушения пожара должны знать вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЙ

с Инструкцией о мерах пожарной безопасности в МКУК «Нагайбакская ЦКС», утвержденной  приказом директора МКУК Нагайбакская ЦКС»

от «27» февраля 2015г. № 3

Ознакомлены:

| № п/п | Фамилия | Подразделение | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |